|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **артикул** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Единица измерения характеристики (показателя)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)** |
| 1213-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| Предназначена для проведения nСРАР-терапии у новорожденных и недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер xхsmall | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 17-19 | см |
| 1214-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застежек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер xsmall | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 19-21 | см |
| 1215-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застежек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер small | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 21-23 | см |
| 1216-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер medium | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 23-25,5 | см |
| 1217-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер large, цвет голубой | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 25,5-28 | см |
| 1218-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер хlarge, цвет оранжевая | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 28-30 | см |
| 1219-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер xxlarge, цвет зеленый | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 30-33 | см |
| 1220-10 | Шапочка для фиксации генератора, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | *Поскольку для данного вида товара код  КТРУ отсутствует, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | упак | \_\_\_ |
| Шапочка одноразовая. | соответствие |  |
| В центральной части шапочка имеет направляющую для определения места расположения генератора   для его фиксации при помощи специальной системы фиксации, выполненной из пенистого материала и имеющей два паза для трубок генератора. | соответствие |  |
| Шапочка имеет застежки-липучки в количестве трех штук.  Одна из застежек съемная, две жестко закреплены на шапочке.  Фиксация генератора   должна производиться с помощью указанных застёжек-липучек и системы фиксации. | соответствие |  |
| Наличие закрывающегося отверстия в верхней части шапочки для облегчения сосудистого доступа (для проведения инфузии) и УЗ-диагностики в теменной области головы. | соответствие |  |
| Размер xxxlarge | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором, канюлями и масками, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |
| Количество шапочек в упаковке | 10 | шт |
| Для окружности головы в диапазоне | 33-36 | см |

