|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **артикул** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Единица измерения характеристики (показателя)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)** |
| 1212-18 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | \_\_\_ |
| Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |
| Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |
| Длина | 18 | см |
| Количество в упаковке | 10 | шт |
| 1212-13 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | \_\_\_ |
| Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |
| Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |
| Длина | 13 | см |
| Количество в упаковке | 10 | шт |
| 1212-15 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | \_\_\_ |
| Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |
| Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |
| Длина | 15 | см |
| Количество в упаковке | 10 | шт |
| 1212-20 | Тесемки для аппарата СРАР терапии CNO, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 | Тесемки одноразовые из синтетического материала. | соответствие |  | упак | \_\_\_ |
| Предназначены для крепления канюль и масок к шапочкам для фиксации генератора. | соответствие |  |
| Тип застежки "Velcro" | соответствие |  |
| Товар должен быть полностью совместим с канюлями, шапочками и масками, используемыми с аппаратом Medin CNO/Sindi | соответствие |  |
| Длина | 20 | см |
| Количество в упаковке | 10 | шт |